**มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน**

**เครื่องปรับอากาศ**

1. ตั้งเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ

ช่วงเช้า เปิดเวลา 09.00 - 11.30 น.
ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.00 - 16.00 น.
- ห้องเรียน (ผู้ดูแลห้องเรียน) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหลังจากเลิกใช้งาน
2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25-26 องศาเซลเซียส
3. ทำความสะอาดแผ่นกรอง / ไส้กรอง ของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย 2 เดือน 1 ครั้ง โดยให้ทำ Check Sheet
เพื่อตรวจเช็ค
4. ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน ทุก 6 เดือน (แผนระยะกลาง)
ข้อเสนอแนะ : ควรวางแผนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีประสิทธิภาพ/เก่า (แผนระยะยาว)